В прокуратуру Атнинского района Республики Татарстан 11 августа 2015 года от начальника Сабинского отряда государственного казенного учреждения Республики Татарстан «Пожарная охрана Республики Татарстан» поступило информация о нарушениях противопожарного режима Кшкловском сельском поселении Атнинского муниципального района Республики Татарстан и непринятии мер МОНД по Арскому и Атнинскому районам по устранении нарушений требований пожарной безопасности.

# Согласно п. 1 Положение о федеральном государственном пожарном надзоре утвержденный Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290 "О федеральном государственном пожарном надзоре" органы государственного пожарного надзора осуществляют деятельность, направленную на предупреждение, выявление и пресечение нарушений организациями и гражданами требований, установленных законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, посредством организации и проведения в установленном порядке проверок деятельности организаций и граждан, состояния используемых (эксплуатируемых) ими объектов защиты, а также на систематическое наблюдение за исполнением требований пожарной безопасности, анализ и прогнозирование состояния исполнения указанных требований при осуществлении организациями и гражданами своей деятельности.

В ходе проверки установлено, что имеющаяся на территории населенного пункта Кшклово запруда не оборудована пирсом, отсутствуют подъездные пути и площадки (пирсы) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей для забора воды,  запруда может быть использована как источник противопожарного водоснабжения только в летнее время.

В указанном населенном пункте отсутствуют  пожарные гидранты. В соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и свода правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», разработанного в соответствии со статьями 68 и 99 указанного Федерального закона, и утвержденные приказом МЧС РФ от 25.03.2009 года (с внесенными приказом МЧС РФ от 9.12.2010 года №640 изменениями), на территориях поселений (населенных пунктов) должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.

Поселения (населенные пункты) должны быть оборудованы противопожарным водопроводом, который допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом, за исключением населенных пунктов, с числом жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до двух этажей, в которых допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение.

На окраине села Кшклово имеется одна водонапорная башня объемом 25 м. куб., однако, расстояние от водонапорной башни до места пожара составляет 350 метров. Расстояние до наружных противопожарных водоисточников по требованиям пожарной безопасности должно быть в радиусе не более 200 м.

В случае возникновения крупных и значимых пожаров в данном населенном пункте потребуется осуществлять забор воды пожарными автомобилями из запруды, расположенной в центре с. Кшклово, не оборудованной пирсом, что, вне всякого сомнения, скажется на всем ходе тушения пожара.

О выявленных нарушениях 20.05.2015  года начальником Сабинского отряда государственного казенного учреждения Республики Татарстан «Пожарная охрана Республики Татарстан» было проинформирован начальник МРОНД по Арскому и Атнинскому  МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ (исх. № 152  от 20.05.2015 г.). Однако до настоящего времени меры по устранению указанных нарушений требований пожарной безопасности не приняты.

Так 10 августа 2015 года в хозяйстве Кобыловой  М.С., 07.11.1963 г.р., расположенного по адресу: РТ, Атнинский район, с. Кшклово, ул. Татарстана, дом 24,  пожаром уничтожена баня 3 х 6 м, сруб 3х3 м, пристрой дощатый 3 х 3 м, что в нарушение ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СВОДА ПРАВИЛ СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» указанный населенный пункт в полном объеме не обеспечен источниками наружного противопожарного водоснабжения, что и привело тяжким последствиям.

Таким образом, поверхностный, формальный подход к исполнению своих должностных обязанностей и отсутствие должного контроля со стороны руководства, привели грубым нарушениям требований  Федерального Закона «О пожарной безопасности» что является не допустимым.

По результатам проверки прокуратурой района в адрес начальника МОНД по Арскому и Атнинскому районам внесено представление по устранению выявленных нарушений Федерального закона «О пожарной безопасности».

И.о. прокурора района

юрист первого класса                                                                     Ш.Г. Сабиров